УТВЕРЖДЕНО Решение Круглянского районного исполнительного комитета 30 января 2026 г. № 4-24

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Круглянского района на 2027-2031 гг

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта |  | Планируемые виды работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 30, аг.Комсеничи Круглянского района | 1979 | 2 | панель | 642 | - | 2027 |  | Ремонт кровли, замена отмостки, ремонт балконов, молниезащита, ремонт входов, установка энергосберегающих светильников, замена электропроводки и окон в местах общего пользования, ремонт фасада (ремонт стыков), покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| ул. Молодежная, д. 32, аг. Комсеничи Круглянского района | 1979 | 2 | панель | 640 | - | 2027 |  | Ремонт кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт балконов, ремонт входов, установка энергосберегающих светильников, замена электропроводки и окон в местах общего пользования, ремонт фасада (ремонт стыков), покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| ул. Энгельса, д.3 г. Круглое | 1985 | 5 | панель | 1809 | - | 2027 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт входа в подвал, замена окон в местах общего пользования, ремонт стыков, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| Ввод площади в 2027 году, м2 |  |  |  | 3091 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская д.61 г.Круглое | 1991 | 4 | панель | 3051 | - | 2028 | Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (оштукатуривание, покраска), ремонт входов в подвал, ремонт кровли (по результатам тз). По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| Ввод площади в 2027 году, м2 |  |  |  | 3691 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Энгельса, д.1 г. Круглое | 1982 | 5 | панель | 5498 | - | 2029 |  | Ремонт шатровой кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт входов в подвалы, замена окон в местах общего пользования, ремонт стыков, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| Ввод площади в 2028 году, м2 5498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, д.3А г. Круглое | 1985 | 5 | панель | 4127 |  | 2030 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт входа в подвал, замена окон в местах общего пользования, ремонт стыков, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| Ввод площади в 2029 году, м2 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лукашевича, д.5 г. Круглое | 1990 | 2 | кирпич | 622 |  | 2031 |  | Ремонт шатровой кровли, ремонт отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт входа в подвал, замена окон в местах общего пользования, ремонт стыков, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| ул. Топивалдиева, д.9 г. Круглое | 1985 | 4 | кирпич | 1717 | - | 2031 |  | Ремонт кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт балконов, ремонт входов, установка энергосберегающих светильников, замена электропроводки и окон в местах общего пользования, ремонт фасада (ремонт стыков), покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| ул. Суворова, д.23 г. Круглое | 1989 | 3 | панель | 1280 | - | 2031 |  | Ремонт кровли, замена отмостки, ремонт балконов, молниезащита, ремонт входов, установка энергосберегающих светильников, замена электропроводки и окон в местах общего пользования, ремонт фасада (ремонт стыков), покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. |  |
| Ввод площади в 2031 году, м2 3619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |